| دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز معاونت درمان |  | عنوان چک لیست ارزیابی میدانی ایمنی بیماردر واحد(CSR ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | كد سند: تاریخ تهیه : 21/01/1400 | تاريخ آخرين بازنگري/تدوین: 21/04/1404 تاريخ بازنگري بعدي: 21/04/1405 |  |  |  |  |  |
| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معاونت درمان |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیصی درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام مرکز |  |  |  | بخش : | شیفت : |  | تاریخ : |  |
| سوپروایزر کشیک : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100- 91 | 90- 71 | 70- 51 | 50- 0 |
| رديف | شاخص ارزیابی |  |  | درجه اهمیت | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 1-5 |  |  |  |  |
| 1 | پرسنل در تمامي فضاها از وسایل حفاظت فردی مناسب (عینک محافظ، گان یا پیشبند، دستکش نسوز، کلاه، ماسک، روکفشی یا کفش مخصوص) در هنگام واشینگ و پک کردن استفاده می نمایند. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | پرسنل هنگام کار با دستگاه پلاسما نکات ایمنی (استفاده از ماسک مخصوص، گان، دستکش دو لایه و عینک) را رعایت می نمایند. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | پرسنل از موقعیت های بهداشت دست در CSR آگاهی دارند. (نصب پوستر) |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | تجهیزات مربوط به hand rub در مکان های نیمه تمیز، تمیز و استریل وجود دارد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 | دستورالعمل پاکسازی و ضد عفونی تجهیزات در CSR موجود می باشد و پرسنل از آن آگاهي دارند. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | تفکیک و نشانه گذاری و رعایت فضاهای کثیف، تمیز و استریل در واحد ‍CSR انجام شده است. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | محل نگهداری و مسیرهای ورود و خروج لوازم و تجهیزات آلوده از استریل جدا می باشد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | کف بخش دارای شرایط بهداشتی و قابل شستشو و بدون درز می باشد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | دیوارها تا سقف از جنس کاشی یا سنگ و بدون درز بوده و هفته ای یکبار تمیز می شوند. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | قفسه ها طوری تعبیه شده اند که پک های استریل از کف زمین cm20، از دیوار cm5 و از سقف cm45 فاصله دارد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | رختکن و سرویس بهداشتی پرسنل در ورودی بخش و دارای شرایط بهداشتی می باشد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | دمای بخش مطابق با استانداردهای بهداشتی (<= 24˚C) است. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 | فشار مثبت و تهویه حداقل 6 بار گردش هوا در ساعت و به دور از تابش نور مستقیم خورشید رعایت می گردد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 14 | محل انبارش و نگهداری وسایل استریل دارای دمای کمتر از 24 درجه سانتی گراد می باشد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 15 | درجه رطوبت بخش در حد 40- 30% رعایت می گردد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 | برنامه منظم شستشو و گندزدایی سطوح و کف در بخش وجود دارد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 17 | سطوح و میزها با محلول تمیز و ضدعفونی می شوند. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 18 | سطل های زباله روزانه شستشو و گندزدایی می گردد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 19 | سیستم اطفاء حریق استاندارد و فعال می باشد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 20 | دستگاهها و تجهیزات سالم و کالیبره می باشند. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 21 | بدنه و مخزن دستگاهها ضد زنگ و دارای سیستم ارت، سوئیچ قطع برق، درب ضد زنگ، واشر نسوز و قفل ایمنی می باشد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 22 | دستگاهها بطور منظم و دوره ای توسط کارشناس تجهیزات پزشکی کنترل مکانیکی انجام و در کارت شناسایی دستگاه تاریخ بازدید، علت خرابی یا صحت دستگاه ذکر می گردد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 23 | پاکسازی ابزار حساس و غیر حساس به حرارت با آب زیر 45 درجه سانتی گراد و دتر جنت در نزدیکترین محل انجام پروسیجر انجام می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 24 | حداقل فاصله زمانی بین استفاده از ابزار و پاکسازی جهت اجتناب از خشک شدن مواد آلی روی ابزارصورت می گیرد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 25 | ابزار پاکسازی شده بدون بسته بندی به CSR ارسال می گردد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 26 | از هوای پرفشار برای خشک کردن تجهیزات لومن دار (در کت لب و آندوسکوپی) استفاده می گردد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 27 | از آب پرفشار برای شستشو تجهیزات سالم استفاده می گردد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 28 | کلیه گام های فرایند پاکسازی و گند زدایی ابزار از ابتدا در CSR صورت می گیرد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 29 | پایش کیفیت فرایند پاکسازی ابزار بصورت تصادفی با استفاده از تست های موجود صورت می گیرد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 30 | دستورالعمل و روش کار و نکات ایمنی روی تمام دستگاهها نصب شده است. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 31 | در CSR از ست شوی استفاده می گردد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 32 | در CSR از دستگاه اولتراسوند استفاده می گردد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 33 | از محلول های گندزدای سطح بالا مورد تایید سازمان غذا دارو و دارای کد فراورده استفاده می گردد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 34 | پایش کیفیت فرایند گندزدایی محلول های سطح بالا بصورت رندوم با استفاده از تست های سواپینگ انجام می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 35 | از ظرف های شفاف و درب دار که دچار خوردگی نمی شوند جهت نگهداری محلول ضدعفونی سطح بالا استفاده می گردد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 36 | اقلام حساس به حرارت در فرایند استریلیزاسیون در بیمارستان شناسایی و به بخش ها اطلاع رسانی می شود. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 37 | استریلیزاسیون اقلام حساس به حرارت طبق موازین استاندارد و توصیه کارخانه سازنده صورت می گیرد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 38 | اقلام خاص نیاز به استریلیزاسیون فوری شناسایی گردیده اند. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 39 | تجهیزات لازم جهت استریلیزاسیون فوری وجود دارد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 40 | اقلام مورد نیاز بصورت تک پیچ شناسایی و فهرست شده اند. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 41 | نتایج آزمون بیولوژیک در زمان راه اندازی دستگاه استریل کننده و بعد از هر بار تعمیر بصورت هفتگی ثبت و انجام می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 42 | نتایج آزمون بوودیک قبل از شروع کاردستگاه های پری وکیوم انجام و ثبت می گردد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 43 | کاربران از تغییر رنگ نشانگر های شیمیایی و مشخصات ظاهر بسته استریل آگاهی دارند. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 44 | داخل هر بسته اندیکاتور مربوط و روی بسته پارچه ای تست نواری حدود 10 cm زده می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 45 | در تمامی ست ها از اندیکاتورهای کلاس 4 (زیر 12 قلم) و اندیکاتور کلاس 6 (بیشتر از 12 قلم) استفاده می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 46 | در شروع کار هر دستگاه نتایج حاصل از تستهای B.D (کلاس 2) جهت آزمایش نفوذ و کیفیت بخار به همراه تست پک شاهد در فایل هر دستگاه بایگانی می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 47 | تست بیولوژیکی (اسپور) هفته ای یکبار انجام شده و به مدت یک سال بایگانی می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 48 | تمامی ستها در دو لایه پک می گردند. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 49 | وسایل درون پک ها (قیچی، پنس، شانگیر، سوزن گیر و ...) بصورت باز پک می گردند. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 50 | بسته های درون دستگاه دارای حداکثر طول و عرض و ارتفاع 50×30×30 cm می باشد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 51 | وزن بسته ها کمتر از 5.5 کیلوگرم می باشد. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 52 | ستها و پک های داخل دستگاهها به فاصله 5 cm از هم قرار داده می شوند. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 53 | روی ستها و پکها تاریخ استریل، نام ست، کد بارگزار کننده، کد دستگاه، تاریخ انقضا و کد فرد پک کننده و ... زده می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 54 | در چیدمان بسته ها و ستها دقت لازم مبذول می گردد (چیدمان از طرف ضلع باریک و به ترتیب وزن از پایین به بالا) |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 55 | حداقل به مدت 48 ساعت وسایل استریل وجود دارد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 56 | چیدمان بسته های لامینه کاغذ به کاغذ و نایلون به نایلون انجام می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 57 | در هنگام بسته بندی دوبل با کاغذ لامینه دقت می شود که قسمت کاغذی هر دو بسته در یک سمت قرار گیرد. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 58 | بسته های استریل شده تا زمانی که کاملا" خشک نشده اند بمدت 15-10 دقیقه درون دستگاه باقی می مانند. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 59 | مسیر انتقال وسایل استریل و غیر استریل در اتاق عمل / کت لب و... هیچگونه تداخلی با هم ندارد. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 60 | حمل وسایل استریل به بخشها با کانتینرها یا ترالی های محکم و غیرقابل نفوذ انجام می شود. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| جمع امتیاز کل : |  |  |  | 266 |  |  |  |  |
| ضریب امتیاز كل: |  |  |  | 798=3*266 |  |  |  |  |
| درصد: |  |  |  |  |  |  |  |  |