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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني البرز
معاونت درمان
	عنوان چک لیست  ارزیابی میدانی ایمنی بیمار بخش( اورژانس)


	
	كد سند:        
تاریخ تهیه :         21/01/1400

	تاريخ آخرين بازنگري/تدوین:                     21/04/1404
تاريخ بازنگري بعدي:                                  21/04/1405

	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

	معاونت درمان

	مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیصی درمانی

	نام مرکز
	
	بخش :
	شیفت :
	تاریخ :

	سوپروایزر کشیک :
	
	
	
	

	
	
	
	100- 91
	90- 71
	70- 51
	50- 0

	رديف
	شاخص ارزیابی
	درجه اهمیت
	3
	2
	1
	0

	 
	 
	1-5
	 
	 
	 
	 

	1
	اورژانس در طبقه همکف می باشد.
	3
	 
	 
	 
	 

	2
	محل خروج از ساختمان اورژانس به محوطه امن منتهی می شود.
	3
	 
	 
	 
	 

	3
	سامانه تریاژ مناسب در اورژانس پیش بینی شده است (تشكيل پرونده، ترياژ الكترونيك و ساختار ترياژ و..)
	3
	 
	 
	 
	 

	4
	اورژانس دارای UPS جداگانه می باشد.
	4
	 
	 
	 
	 

	5
	کپسول اطفا حریق مناسب به تعداد مورد نیاز و با فواصل معین نصب می باشد.
	4
	 
	 
	 
	 

	6
	اتاق ايزوله و پيش ايزوله استاندارد با امكانات كافي در نظر گرفته شده است.
	2
	 
	 
	 
	 

	7
	وسایل حفاظت فردی به تعداد کافی در بخش موجود است.
	3
	 
	 
	 
	 

	8
	امکانات مانیتورینگ (اکسیژن و ....) در محل اسکان برای این بیماران در نظر گرفته شده است.
	4
	 
	 
	 
	 

	9
	فاصله تخت تا دستگاهها (ساکشن و ....) مناسب می باشد.
	3
	 
	 
	 
	 

	10
	مانیتورها و تجهیزات بالای سر بیمار به خوبی در جای خود مهار می باشند.
	3
	 
	 
	 
	 

	11
	تشک مواج به تعداد کافی در بخش وجود دارد. (بر حسب شرایط بیمار) 
	4
	 
	 
	 
	 

	12
	کلید و پریز های بخش ها به تعداد کافی و ایمنی لازم را دارند.
	3
	 
	 
	 
	 

	13
	اتصالات به دیوار (پایه سرم ها) ایمنی لازم را دارند.
	3
	 
	 
	 
	 

	14
	تخت های بخش اورژانس ایمن و دارای  BED SIDE می باشند.
	4
	 
	 
	 
	 

	15
	تخت ها دارای ترمز مناسب جهت جلوگیری از هرگونه حرکت احتمالی می باشند.
	4
	 
	 
	 
	 

	16
	ویلچر و برانکارد ایمن، سالم و داراي كمربند ايمني و بدسايد  به تعداد کافی در بخش وجود دارد.
	4
	 
	 
	 
	 

	17
	نرده ایمنی (هند ریل) در راهرو ها جهت پیشگیری از سقوط بیماران  نصب شده است.
	4
	 
	 
	 
	 

	18
	در حمام و توالت جهت کمک در نشستن و برخواستن دستیگره نصب گردیده است.
	4
	 
	 
	 
	 

	19
	درب حمام طوری نصب شده است که از بیرون هم باز می شود.
	3
	 
	 
	 
	 

	20
	در سرویس های بهداشتی هندریل و آویز سرم تعبیه شده است.
	4
	 
	 
	 
	 

	21
	کپسول های طبی با زنجیر مهار گردیده اند.
	4
	 
	 
	 
	 

	22
	کلاهک روی کپسولهای اکسیژن قرار دارد.
	3
	 
	 
	 
	 

	23
	اطلاعات کامل شامل نام گاز فارسی و فرمول شیمیایی و قید نام مرکز درمانی بصورت واضح و خوانا بر روی تمامی سیلندرها ی گازهای طبی بصورت ماتدگار و غیر قابل مخدوش ثبت می گردد.
	4
	 
	 
	 
	 

	24
	بدنه کپسول های طبی با رنگ، پارچه، نایلون و سایر پوشاننده ها پوشانیده نمی شوند.
	3
	 
	 
	 
	 

	25
	دستورالعمل استفاده از دستگاه ها و تجهیزات تهیه و روی آن نصب می باشد.
	3
	 
	 
	 
	 

	26
	دستورالعمل رعایت نکات ایمنی تجهیزات بر روی آن نصب می باشد.
	3
	 
	 
	 
	 

	27
	تجهیزات ترالی اورژانس به نحو مناسبی در مقابل سقوط ناشی از زمین لرزه مقاوم می باشند.
	2
	 
	 
	 
	 

	28
	ترالی اورژانس دارای ترمز ضد حرکت می باشد.
	3
	 
	 
	 
	 

	29
	لیست داروها به تمامی محل های نگهداری داروها (ترالی احیا، یخچال دارویی، قفسه دارویی و ...) الصاق گردیده است.
	4
	 
	 
	 
	 

	30
	فرم مربوط به کنترل و ثبت تاریخ انقضاء داروهای بخش اورژانس در مجاورت محل نگهداری داروها (ترالی احیا، یخچال دارویی، قفسه دارویی و ... ) الصاق گردیده است. 
	3
	 
	 
	 
	 

	31
	زمان نگهداري دارو در يخچال دارويي بر اساس استاندارد رعايت مي شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	32
	درجه یخچال داروئی در هر شیفت  چک و ثبت می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	33
	در قفسه دارويي داروهاي پرخطر تفكيك و اتيكت گذاري شده اند. 
	4
	 
	 
	 
	 

	34
	پرستاران واحد اورژانس از محل ایستگاه پرستاری امکان دسترسی به بیماران را دارند.
	4
	 
	 
	 
	 

	35
	بیماران با GCS پایین تر از 15 در اتاق های نزدیک station قرار می گیرند.
	4
	 
	 
	 
	 

	36
	جداسازی بیماران پرخطر و با آلرژی بر روی دستبند شناسایی مشخص می گردد.
	4
	 
	 
	 
	 

	37
	دستبند شناسایی جهت بیماران تحت نظر (بستری) تهیه و استفاده می گردد.
	4
	 
	 
	 
	 

	38
	جهت شناسایی بیمار از شماره اتاق و تخت بیمار بعنوان شناسه وی استفاده نمی شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	39
	ست های پانسمان و وسایل استریل  موجود در بخش دارای برچسب مشخصات (نوع ست، تعداد اقلام، تاریخ انقضا، کدینگ، نام پک کننده) می باشند.
	3
	 
	 
	 
	 

	40
	برد ايمني در بخش نصب و مطالب روز در برد نصب مي باشد.
	2
	 
	 
	 
	 

	41
	از بخش اورژانس جهت بستری بیماران الکتیو و غیر اورژانسی استفاده نمی گردد.
	3
	 
	 
	 
	 

	42
	بیماران به واحد آزمایشگاه اورژانس دسترسی و ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه روز فعال است.
	3
	 
	 
	 
	 

	43
	بیماران به واحد بانک خون دسترسی و ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه روز فعال است.
	4
	 
	 
	 
	 

	44
	بیماران به واحد تصویر برداری دسترسی و ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه روز فعال است.
	3
	 
	 
	 
	 

	45
	بیماران به واحد داروخانه سرپایی دسترسی و ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه روز فعال است.
	4
	 
	 
	 
	 

	جمع امتیاز کل :
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