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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني البرز
معاونت درمان
	عنوان چک لیست  ارزیابی میدانی ایمنی بیمار بخش دیالیز


	
	كد سند:        
تاریخ تهیه :         21/01/1400

	تاريخ آخرين بازنگري/تدوین:                     21/04/1404
تاريخ بازنگري بعدي:                                  21/04/1405

	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

	معاونت درمان

	مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیصی درمانی

	نام مرکز
	
	بخش :
	شیفت :
	تاریخ :

	سوپروایزر کشیک :
	
	
	
	

	
	
	
	100- 91
	90- 71
	70- 51
	50- 0

	رديف
	شاخص ارزیابی
	درجه اهمیت
	3
	2
	1
	0

	 
	 
	1-5
	 
	 
	 
	 

	1
	بخش دیالیز در دو نوبت صبح و عصر فعالیت می کند.
	2
	 
	 
	 
	 

	2
	از سرم نرمال سالین تزریقی جهت پرایم ست و صافی استفاده می گردد. 
	4
	 
	 
	 
	 

	3
	پمپ هپارین دستگاه های دیالیز جهت ایمنی بیمار و پرستار فعال می باشد.
	2
	 
	 
	 
	 

	4
	سنسور air دستگاه های دیالیز فعال می باشد.
	3
	 
	 
	 
	 

	5
	بیماران بصورت دوره ای از نظر هپاتیت B و C  مورد بررسی قرار می گیرند.
	3
	 
	 
	 
	 

	6
	بیماران و کارکنان در خصوص واکسن هپاتیت B واکسینه شده اند.
	4
	 
	 
	 
	 

	7
	بیماران و کارکنان در مورد آنفلوانزا واکسینه شده اند. 
	2
	 
	 
	 
	 

	8
	بیماران مبتلا به هپاتیت B در اتاق ایزوله با پرستار و دستشویی و فاضلاب جداگانه دیالیز می شوند.
	3
	 
	 
	 
	 

	9
	جداسازی دستگاه دیالیز مخصوص بیماران مبتلا به هپاتیت B انجام شده است.
	3
	 
	 
	 
	 

	10
	در صورت تماس با بیماران هپاتیت B وHIV ارزیابی بیماران در زمان 6 هفته و 6 ماه بعد از نظر HIV انجام می شود.
	5
	 
	 
	 
	 

	11
	[bookmark: _GoBack]دستگاه ها در پایان هر شیفت ضدعفونی می گردند.
	5
	 
	 
	 
	 

	12
	زنگ احضار پرستار، در اختیار و نزدیک بیمار قرار دارد.
	1
	 
	 
	 
	 

	13
	زنگ احضار پرستار، در اختیار و نزدیک بیمار در اتاق ایزوله قرار دارد.
	1
	 
	 
	 
	 

	14
	روشنایی و نور راهروهای منتهی به سرویس ها ی بهداشتی کافی می باشد.
	2
	 
	 
	 
	 

	15
	بیماران با شرایط بالینی نامناسب در اتاق های نزدیک station قرار می گیرند.
	3
	 
	 
	 
	 

	16
	پنجره های بخش دارای توری و حفاظ می باشد.
	2
	 
	 
	 
	 

	17
	اتاق ایزوله با شرایط استاندارد موجود می باشد. 
	2
	 
	 
	 
	 

	18
	سطل های زباله مخصوص هر بیمار وجود دارد.
	2
	 
	 
	 
	 

	19
	سطل های زباله مخصوص هر بیمار بعد از هر بار دیالیز تعویض می گردد.
	3
	 
	 
	 
	 

	20
	هندریل در سرویس بهداشتی جهت کمک در نشستن و برخاستن نصب گردیده است.
	3
	 
	 
	 
	 

	21
	درب سرویس بهداشتی طوری نصب شده است که از بیرون هم باز می شود.
	3
	 
	 
	 
	 

	22
	آویز سرم در سرویس های بهداشتی نصب می باشد.
	2
	 
	 
	 
	 

	23
	کپسول ها با زنجیر مهار گردیده اند.
	2
	 
	 
	 
	 

	24
	کلاهک روی کپسول ها ی اکسیژن گذاشته شده است.
	3
	 
	 
	 
	 

	25
	اطلاعات کامل شامل نام گاز فارسی و فرمول شیمیایی و قید نام مرکز درمانی بصورت واضح و خوانا بر روی تمامی سیلندرهای گازهای طبی بصورت ماتدگار و غیر قابل مخدوش ثبت می گردد.
	2
	 
	 
	 
	 

	26
	بدنه کپسول های طبی با رنگ، پارچه، نایلون و سایر پوشاننده ها، پوشانیده نمی شوند.
	3
	 
	 
	 
	 

	27
	وسایل حفاظت فردی بر اساس تعداد مصوب کمیته کنترل عفونت در بخش موجود می باشد.
	2
	 
	 
	 
	 

	28
	سرسوزن ها و وسایل نوک تیز و برنده در سفتی باکس جمع آوری می شود.
	3
	 
	 
	 
	 

	29
	لیست داروهای یخچالی تهیه و موجود می باشد.
	2
	 
	 
	 
	 

	30
	مدت زمان نگهداری داروها در یخچال دارویی بر اساس استاندارد تهیه و رعایت می گردد. 
	3
	 
	 
	 
	 

	31
	تاریخ انقضای داروها در ترالی کد و یخچال کنترل می گردد. 
	2
	 
	 
	 
	 

	32
	درجه یخچال دارویی در هر شیفت کنترل می گردد.
	3
	 
	 
	 
	 

	33
	داروهای مشایه با برچسب زرد در ترالی کد، استوک و انبار دارویی یخش مشخص شده است. 
	2
	 
	 
	 
	 

	34
	داروهای 12گانه پرخطر لیبل گذاری قرمز شده و در باکس های جداگانه نگهداری می شود.  
	4
	 
	 
	 
	 

	35
	داروهای با غلظت بالا دور از سایر داروها و در جایگاهی مجزا نگهداری می شود. 
	4
	 
	 
	 
	 

	36
	ویال کلرور پتاسیم در ردیفی مجزا در قفسه داروهای پرخطر نگهداری می شود. 
	4
	 
	 
	 
	 

	37
	برنامه مشخصی جهت واشینگ بخش در دسترس می باشد.
	4
	 
	 
	 
	 

	38
	ست های پانسمان و وسایل استریل موجود در بخش دارای برچسب مشخصات (کدینگ، تاریخ، نام پک کننده، نام ست، تعداد اقلام) می باشند.
	3
	 
	 
	 
	 

	39
	برد ایمنی در بخش نصب و مطالب بروز ایمنی بیمارجهت یادگیری کارکنان پرستاری در آن نصب می باشد.
	2 
	 
	 
	 
	 

	جمع امتیاز کل :
	108
	
	
	
	

	ضریب امتیاز كل:
	324=3*108
	
	

	درصد:
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