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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني البرز
معاونت درمان
	عنوان چک لیست  ایمنی انبار دارو و تجهیزات


	
	كد سند:        
تاریخ تهیه :         21/01/1400
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	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

	معاونت درمان

	مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیصی درمانی

	نام مرکز
	
	بخش :
	شیفت :
	تاریخ :

	سوپروایزر کشیک :
	
	
	
	

	
	
	
	100- 91
	90- 71
	70- 51
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	رديف
	شاخص ارزیابی
	درجه اهمیت
	3
	2
	1
	0

	 
	 
	1-5
	 
	 
	 
	 

	1
	ظرفيت و فضای انبار به اندازه ای است كه برای ذخيره سازی و برداشت كالا استاندارد می باشد.
	3
	 
	 
	 
	 

	2
	فاصله بين قفسه بندی ها كمتر از90 سانتي متر نمی باشد و قفسه ها فیکس می باشند.
	3
	 
	 
	 
	 

	3
	پالت برای ذخيره كارتن ها و كالاهای حجيم وجود دارد (كارتن های روی پالت حداقل 10 سانتي متر از زمين فاصله و حداكثر 2.5 متر ارتفاع دارد)
	3
	 
	 
	 
	 

	4
	دستور انبارش شركت سازنده روی كارتن های دارویي نوشته شده رعایت می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	5
	در صورتي كه نام و تاریخ انقضای دارو روی كارتن ها واضح نيست، روی قسمتي كه در معرض دید است دوباره نوشته می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	6
	دمای انبارهای بخش مراقبت های دارویي از طریق سيستم تهویه هوا و سيستم های گرمایش و سرمایش در محدوده 15 الي 25 درجه سانتيگراد حفظ می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	7
	داروهایي كه بایستي در دمای 2 الي 8 درجه نگهداری شوند در یخچال های دارویي مناسب قرار می گيرند و برچسب آبي رنگ "در یخچال نگهداری شود" روی آنها زده می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	8
	یخچال دارویی مجهز به رطوبت سنج و دماسنج می باشد.
	4
	 
	 
	 
	 

	9
	کنترل دمای یخچالهای دارویی در انبار دارویی/ داروخانه/ بخش در صورت انحراف از دمای مجاز، مجهز به سیستم هشدار دهنده می باشد.
	4
	 
	 
	 
	 

	10
	تمامی یخچال های دارویی به برق اضطراری بیمارستان متصل می باشد.
	4
	 
	 
	 
	 

	11
	داروها در یخچال دچار  انباشتگی نمی شود.
	3
	 
	 
	 
	 

	12
	رطوبت داروخانه ها و انبارهای بخش مراقبت های دارویي از طریق سيستم تهویه هوا در محدوده 40 الی 60 درصد حفظ می گردد.
	4
	 
	 
	 
	 

	13
	دما و رطوبت محيط انبار و داروخانه به طور مستمر پایش و در چك ليست مورد نظر ثبت می گردد.
	4
	 
	 
	 
	 

	14
	چيدمان داروها به گونه ای می باشد كه در هنگام خارج كردن اقلام از قفسه ها، رعایت اولين خروجي از نزدیكترین تاریخ انقضاء( FEFO ) در انبار و داروخانه رعایت می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	15
	نگهداری داروهای شكستني و سنگين در قفسه های نزدیك تر به سطح زمين انجام می گردد.
	4
	 
	 
	 
	 

	16
	فهرست داروهای با تشابه تلفظي و تشابه ظاهری و نگارش با توجه به دستورالعمل و  در فواصل زمانی مناسب  بازنگری و به تایید کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی رسانده می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	17
	فهرست داروهای با هشدار بالا (پرخطر) با توجه به دستورالعمل وزارت متبوع به تایيد كميته دارو درمان و تجهيزات پزشكي رسانده می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	18
	داروهای با هشدار بالا (پرخطر) در پالت هایی جداگانه و در قسمت بستری و سرپایی تهیه و نگهداری آنها با برچسب قرمز رنگ "با هشدار بالا یا پرخطر" در انبار و داروخانه مشخص می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	19
	داروهای پرخطر و سیتوتوکسیک در مکان مجزا و با علایم هشدار با دسترسی محدود و در انبار دارویی و داروخانه نگهداری می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	20
	انتقال داروهای سیتوتوکسیک در بسته بندی مناسب و با برچسب هشدار دهنده صورت می گیرد.
	4
	 
	 
	 
	 

	21
	آماده سازی داروهای سیتوتوکسیک با نظارت مستقیم مسئول فنی یا داروساز صورت می گیرد.
	4
	 
	 
	 
	 

	22
	رئوس مطالب آموزشی کارکنان فعال در آماده سازی و حمل و نقل و تزریق دارو های سیتوتوکسیک تعیین گردیده است.
	3
	 
	 
	 
	 

	23
	برچسب گذاری داروهای پر خطر، مشابه و یخچالی در انبار/ داروخانه انجام می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	24
	داروی مخدر در انبار دارخانه و بخش در یک قفسه مجزا و قفل دار نگهداری می شود.
	4
	 
	 
	 
	 

	25
	تاریخ انقضاء دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی کنترل می گردد.
	4
	 
	 
	 
	 

	26
	نظارت بر جمع آوری فوری دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی فراخوان شده صورت می گیرد.
	4
	 
	 
	 
	 

	27
	در انبار و داروخانه از تماس مستقيم نور آفتاب با داروها و تجهيزات پزشكي جلوگيری می گردد.
	3
	 
	 
	 
	 

	28
	نظافت انبار و داروخانه حداقل هفته ای یكبار انجام می گردد.
	3
	 
	 
	 
	 

	29
	مواد آتش زا در فضایی مجزا از سایر داروها و تجهیزات پزشکی بخصوص اقلام آتش گیر و به دور از سیم و کابل های برق نگهداری می گردد.
	4
	 
	 
	 
	 

	30
	دتکتورهای هشداردهنده در فضایی خارج از انبار اصلی که مجهز به وسایل آتش نشانی می باشد قرار دارد.
	4
	 
	 
	 
	 

	31
	کارکنان از "دستورالمل انبارش ایمن" آگاهی دارند.
	3
	 
	 
	 
	 

	32
	کف انبار صاف و فاقد هرگونه لغزندگی می باشد.
	3
	 
	 
	 
	 

	33
	متخصص داروساز بالینی در بخش های ویژه داروهای  تجویز شده را بازنگری و نظریه خود را در پرونده بیمار ثبت می نماید. 
	4
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